南江县人民医院

数字减影血管造影机（DSA）技术维保服务项目（二次)

比选文件

二○二四年二月

目  录

第一章、比选公告	1

第二章、比选须知	3

一、比选申请人比选须知附表	3

二、总则	4

三、比选内容及评审标准	8

第三章、 比选申请人应当提供的资格证明材料	11

第四章、 项目服务内容及要求、商务条件说明	12

第五章、比选申请文件格式	14

（一） 比选申请函	15

（二） 报价表	16

（三） 法定代表人/负责人身份证明	17

（四） 法定代表人/负责人授权书	18

（五） 比选申请人基本情况表	19

（六） 比选申请人对资格要求规定条件的承诺函	20

（七） 比选文件要求供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	21

（八） 供应商类似项目业绩一览表	22

（九） 供应商类似项目业绩情况表	23

第一章 比选公告

根据医院发展需要，拟对南江县人民医院数字减影血管造影机（DSA）技术维保服务项目（二次）进行院内比选，特以公告形式邀请合格的比选申请人参加该项目的比选。

一、项目名称：南江县人民医院数字减影血管造影机（DSA）技术维保服务项目（二次）

二、比选内容：按要求完成数字减影血管造影机（DSA）技术维保服务。

三、比选预算：27万元。

四、合同履行期限：3年，合同一年一签，每年服务期满后，经考核合格后签订下一年合同。

五、合格比选申请人应具备的资格条件：

1、供应商若为企业法人：提供“三证合一的营业执照”；若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；若为自然人：提供“身份证明材料”。

2、针对本次项目法定代表人授权委托书原件、法定代表人和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的仅需提供身份证复印件）

3、具有独立承担民事责任的能力；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8、法律、行政法规规定的其他条件。

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。

（3-9供应商可自行提供承诺说明，加盖公章）

本项目的特定资格要求：

提供维保工程师相关认证资质资料。

- 本项目不接受联合体比选。

六、报名及获取比选文件

报名时间：2024年2月26日---2024年2月28日17:30 截止（北京时间，法定节假日除外）

报名方式：电话或现场

报名地点：医院设备科办公室

获取比选文件时间：2024年2月26日至2024年2月28日下午17：30之前。（北京时间，法定节假日除外）

获取比选文件地点：四川省巴中市南江县集州街道光雾山大道红星段101号（南江县人民医院设备科）

获取比选文件方式：南江县人民医院官网（http://www.njxyy.cn/）或现场

七、递交比选文件截止时间：2024年2月29日14:50（北京时间），比选申请人应于递交比选申请文件截止日期之前将比选申请文件送达比选地点，逾期送达或没有密封的将被拒绝。

八、比选时间、地点：2024年2月29日15:00（北京时间），四川省南江县人民医院住院大楼一楼纠纷投诉接待室（现急诊科旁）

九、本比选公告在：南江县人民医院官网（http://www.njxyy.cn/）上以公告形式发布。

十、联系人及联系电话

联系人：黄先生  联系电话：15882724711  0827-8226753

纪委办：张女士  联系电话：0827-8205677

联系地址：四川省巴中市南江县光雾山大道红星段101号

# 第二章、比选须知

## 一、比选申请人比选须知附表

| - 序号 | - 条款名称 | - 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 比选人 | - 南江县人民医院 |
| - 2 | - 项目名称 | - 南江县人民医院数字减影血管造影机（DSA）技术维保服务项目（二次） |
| - 3 | - 比选编号 |  |
| - 4 | - 资金来源 | - 自筹资金 |
| - 5 | - 比选预算 - （实质性要求） | - 比选预算：27万元。 - 超过比选预算的报价为无效报价。 |
|  | - 比选控制价 - （实质性要求） | 比选控制价：27万元。 超过比选控制价的报价为无效报价。 |
| - 6 | - 低于成本价不正当 - 竞争预防措施 - （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会发现比选申请人的报价（修正价）大幅度低于其他投标报价，使得其投标报价有恶性竞争可能，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该比选申请人在规定时间内作出书面说明并提供相关证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该比选申请人恶性竞标，低于成本，其投标应作否决投标处理。 比选申请人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者其授权代表签字确认。 - 评标委员会全体成员三分之二以上认为该比选申请人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该比选申请人恶性竞标，低于成本，其投标应作否决投标处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。 |
| - 7 | - 评标方法 | - 综合评分法。 |
| - 8 | - 联合体比选 | - 本项目不接受联合体比选。 |
| - 9 | - 履约保证金 | - 本项目不收取。 |
| - 10 | - 比选有效期 - （实质性要求） | - 比选申请文件递交截止时间届满后90天。 |
| - 11 | - 比选保证金 | 本项目不收取保证金。 |
| - 12 | - 备选比选方案和报价 | - 本次比选不接受备选比选方案和多个报价。 |

## 二、总则

1、适用范围

本比选文件仅适用于本比选公告中所叙述项目的比选。

2、定义

2.1“比选人”系南江县人民医院。

2.2“比选申请人”系指响应比选文件要求，并提交比选文件的法人、其他组织或者自然人。

3、本项目合格的比选申请人资格条件

3.1比选申请人应具备第一章第五节所述的资格条件；

3.2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

- 充分、公平竞争保障措施

4.1利害关系比选申请人处理。比选项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人可以参加资格预审，但只能由比选申请人确定其中一家符合条件的比选申请人参加后续的比选活动，否则，其比选文件作为无效处理。

4.2前期参与比选申请人处理。为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，不得再参加该比选项目的其他比选活动。

4.3利害关系代理人处理。2家以上的比选申请人不得在同一合同项下的比选项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其比选申请文件作为无效处理。

6、比选文件

6.1比选文件是比选申请人用以阐明所需提供的服务、比选采购的程序和评定成交比选申请人的标准、合同草案条款等内容的文件。

6.2比选文件的组成

（1）比选邀请公告

（2）比选须知

（3）比选申请人应当提供的资格证明材料

（4）项目服务内容及要求、商务条件说明

（5）比选申请文件格式

6.3 比选申请人应详细阅读比选文件的全部内容，并实质性响应比选文件的要求。

6.4 提交首次比选申请文件截止之日前，比选人可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为比选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响比选申请文件编制的，比选人应当在提交首次比选申请文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取比选文件的比选申请人；不足3个工作日的，比选人应当顺延提交首次比选申请文件截止时间。

7、比选申请文件

7.1 比选申请文件的语言及计量单位

7.1.1 比选申请人提交的比选申请文件以及比选人与比选代理机构就有关响应的所有来往书面文件均须使用中文。比选申请文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖比选申请人公章后附在相关外文资料后面。

7.1.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准

7.1.3如因未翻译而造成的一切后果，由比选申请人承担。

7.1.4除技术规格及要求中另有规定外，本比选项下的响应均采用国家法定的计量单位。

7.2 比选申请人须按比选文件的要求编制比选申请文件。比选申请人拟将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在比选申请文件中载明。比选申请人编写的比选申请文件应包括（但不限于）下列部分：

（1）比选申请函；

（2）报价表；

（3）法定代表人身份证明书或法人授权委托书；

（4）比选申请人基本情况表；

（5）比选申请人对资格要求规定条件的承诺函；

（6）技术服务要求响应/偏离表。

（7）商务要求响应/偏离表。

（8）比选申请人应当提供的资格证明材料。

（9）比选文件要求提供的其他相关资料。（格式自拟）

8、报价

8.1所有报价一律以人民币报价。比选人不接受任何非人民币币种的报价。

8.2比选申请人报价应为完成本比选文件中所要求的服务所应包括内容的所有价格。

9、比选申请文件的递交

9.1比选申请人递交的比选申请文件为一式三份，其中正本壹份，副本两份。比选申请文件正本应用不褪色的墨水中文书写或打印，并装订成册。并在比选申请文件封面标明项目名称、项目编号、包号（若有）、比选申请人名称以及“正本”、“副本”字样。

9.2比选申请文件应由比选申请人法定代表人/单位负责人或经正式授权的比选申请人代表按比选文件的要求签字或加盖公章。

9.3本次比选要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

9.4在递交比选申请文件截止时间后送达的任何比选申请文件将被拒绝。

9.5所有比选申请文件（1正2副）密封在一个密封袋中。

9.6所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，封条上加盖密封章（比选申请人公章或密封专用章）。

9.7如有分包，比选申请人须分包密封和标注，投标时，同时递交。

10、比选保证金（本项目不适用）

10.1 比选申请人应提交一笔不少于本比选文件规定的人民币金额的比选保证金。成交比选申请人的比选保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还，未成交者的比选保证金在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。

比选保证金是为了保护比选人免遭因比选申请人的行为而蒙受损失，比选人在因比选申请人的行为受到损害时可根据第10.4条的规定不予退还比选申请人的比选保证金。

10.2 未按规定时间和数额交纳比选保证金的比选申请文件，应视为非响应性响应予以拒绝。

10.3未成交人的比选保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还（不退现金）。

成交比选申请人的比选保证金在成交比选申请人与比选人签订比选合同并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还（不退现金）。退还时请返还比选合同（原件）1份及经比选人盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件（如要求）后，到本比选代理机构财务部办理。

10.4下列任何情况发生时，比选保证金将被不予退还：

10.4.1 比选申请人在提交比选申请文件截止时间后撤回比选申请文件的；

10.4.2 比选申请人在比选活动中有违法、违纪行为的；

10.4.3 成交比选申请人无正当理由不与比选人签订比选合同的；

10.4.4 成交比选申请人未按比选文件要求交纳履约保证金的；

10.4.5 比选申请人在比选申请文件中提供虚假材料的；

10.4.6 成交比选申请人未交纳成交服务费的。

注：已提交比选申请文件的比选申请人，在提交最后报价之前，可以根据比选情况退出比选。比选代理机构应当退还退出比选的比选申请人的比选保证金。

11、知识产权

11.1 比选申请人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由比选申请人承担所有相关责任。

11.2 比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

11.3 比选申请人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在比选申请文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，比选申请人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，比选人享有永久使用权。

11.4 如采用比选申请人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12、确定成交候选人

比选人应当在收到评审报告后2日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序从高到低的原则确定成交比选申请人。

13、成交通知书

成交比选申请人凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到比选人处领取成交通知书。

14、签订合同

14.1成交比选申请人应在领取成交通知书后7日内，按照比选文件、比选申请文件以及比选过程中确定的事项与比选人签订比选合同。

14.2比选文件、比选申请人提交的比选申请文件、比选中的最终报价、比选申请人承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

- 验收：由比选人自行组织验收。

## 三、比选内容及评审标准

（一）、评审委员会组建

评审委员会组成和评审专家的确定方式按照相关办法执行。评审委员会成员人数为3人以上单数组成。评审委员会成员实行主动回避制度。

（二）、比选程序

比选评审按以下程序进行：

（1）评审准备；

（2）详细评审；

（3）推荐中选候选人；

（4）形成评审报告。

（三）、评审准备

（1）比选人按“比选申请人须知”所规定的时间和地点比选，比选申请人的法定代表人或其委托代理人应准时出席会议。

（2）评审委员会成员及监督成员到达评审现场时应在签到表上签到以证明其出席。

（3）评审委员会分工：评审委员会首先推选一名评审委员会组长。也可以由比选活动监督人直接指定评审委员会组长。评审委员会组长负责评审活动的组织领导工作。

（四）、评审

1、评审

1.1评审工作由比选人组建的比选评审小组负责；

1.2比选评审小组按比选文件规定的评审办法及标准对比选申请书进行评审；

1.3比选申请书作废条款：

1.3.1未报名并领取比选文件的；

1.3.2 提供虚假材料的；

1.3.3 与其他比选申请人恶意串通的；

1.3.4 未按比选文件要求制作比选申请书的；

1.3.5 未按比选文件要求密封和加盖公章的；

2、评标办法

2.2、资格审查。

2.2.1本项目需要比选评审小组进行资格性检查。

2.2.2比选评审小组依据法律法规和比选文件的规定，对比选申请文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加比选的比选申请人等进行审查，以确定比选申请人是否具备比选资格。

2.3、符合性审查。

比选申请人资格审查结束后，比选评审小组按照比选文件的规定对比选申请人的比选申请文件进行书面审查。比选申请人响应文件有下列情形之一的，其比选申请文件无效。

2.3.1比选申请文件签字、盖章情况不符合比选文件要求的；

2.3.2比选申请文件有效期不符合比选文件要求的；

2.3.3比选申请文件正副本数量不符合比选文件要求的；

2.3.4比选申请文件中的报价不符合比选文件要求的；

2.3.5比选申请文件服务应答内容不符合比选文件要求的；

2.3.6其它实质性要求不符合比选文件要求的。

2.4.综合评分

本次评审采用综合评分法，由评审委员会各成员独立对通过初审（资格性审查）的比选申请人的比选申请文件进行评审和打分，各位评委得分的算术平均数为参选单位的最终得分。

评审得分＝（F1＋F2＋……＋Fn）/n

F1、F2……Fn分别为每个评委的打分，n为评委人数。

本次比选评审办法为综合评分法，评审委员会仅按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性审查合格的比选申请文件进行综合比较与评价。评审委员会对合格的比选申请人的比选申请文件按以下评分标准进行量化评分。按照评审得分由高到低顺序推荐三名以上成交候选比选人。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标、功能要求和配置优劣顺序推荐。

- 评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | / |
| 2 | 服务方案55% | 55分 | 根据比选文件第四章：项目服务内容及要求、商务条件，第二点维保服务要求共11条，提供书面方案。（55分） ①方案描述清晰，完整可行，响应一条得5分，未响应不得分。 ②方案描述较清晰，较可行，响应一条得3-4分，未响应不得分。 ③方案描述不够清晰，可行性一般，响应一条得1-2分，未响应不得分。 ④无方案，得0分。 | / |
| 3 | 业绩15% | 15分 | 供应商自2020年1月1日起在全国范围内提供过类似服务的，每提供1份合同或其他有效证明文件得5分，最高得15分。 | / |

（五）、推荐中选候选人

比选人应当确定排名第一名的中选候选人为中选人。确定的中选候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，比选人可以确定排名第二的中选候选人为中选人（依次类推）。中选人确定后，比选人将向中选人发出中选通知书。

# 比选申请人应当提供的资格证明材料

1、供应商若为企业法人：提供“三证合一的营业执照”；若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；若为自然人：提供“身份证明材料”。

2、针对本次项目法定代表人授权委托书原件、法定代表人和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的仅需提供身份证复印件）

3、具有独立承担民事责任的能力；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8、法律、行政法规规定的其他条件。

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。

（3-9供应商可自行提供承诺说明，加盖公章）

本项目的特定资格要求：

提供维保工程师相关认证资质资料。

说明：

1）比选申请人提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖比选申请人公章。

2）比选申请人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

3）以上全部条件均合格才能通过资格审查。

# 项目服务内容及要求、商务条件说明

- 采购内容及技术参数

- （一）项目概况

- 数字减影血管造影机（DSA）设备技术维保服务。

- 技术维保服务要求

- 其中*为实质性要求，必须全部满足

- *1、保证开机率不低于95%（一年按365天计算）。

- *2、工时：保修期内，所有工时免费。

- *3、预防性保养：服务期内，对血管机设备每年提供≥4次定期维护、保养，计划性定期的维修，并出具符合技术要求的保养报告。

- *4、预防性保养服务检测包括（不限于）：

- 4.1设备清洁、系统性能测试及校准。

- 4.2必要的机械或电气的检查。

- 4.3非紧急性质的补救性维修。

- 4.4定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。

- 5、全年≥1次保养为深度保养：包括更换常用附件1套/年（床垫/床套，透明托臂，脚踏开关，鼠标键盘，冷却液）以及剂量校准，能够对血管机设备做预防性维护及消耗性部件焕新，介入室质控≥1次。

- *6 、定期维护服务，具体内容包括（不限于）：

- 6.1  系统基本情况检查。

- 6.2  图像质量检查。

- 6.3  球管使用情况检查。

- 6.4  软件系统。

- 7 、能合法获得完整使用有效的高级故障诊断维修钥匙（Service Key)，以解决相应故障（投标人提供能合法完整使用Service key证明材料或承诺函）。

- 8、为保证设备维修质量，投标人提供≥3名DSA原制造商认证合格的工程师，并提供工程师的维修资质证明并且在有效期内。

- 9、提供数字化远程诊断与维修服务，基于专用路由器，宽带接入式的远端服务器实时自动监测，On Watch前瞻性预警服务，在线支持工程师每天会人工登录在保设备，协助发现设备潜在故障。包括温湿度、Tube、高压、探测器水冷、数据库系统等监控预警，帮医院提早做计划，无计划外停机，并提供证明材料（可以承诺函形式证明）。

- 10、提供设备运行分析管理平台：可实现查询设备状态信息、设备使用分析统计、设备维修维护管理等，并提供一台终端接入设备，提供证明材料（设备运行分析管理平台提供平台运行截图并加盖公章，终端接入设备可以承诺函形式证明）。

- *11、提供客户服务专线电话，每年365天开通，每天开通服务时间不少于12小时，为用户快速诊断和技术支持服务。接到报修电话2小时内作出响应，24小时内维修工程师到达医院现场（不可抗力因素除外）。

- 二、其他要求

- 其他技术要求：技术标准及规范：应满足现行有效的国家相关标准、行业标准、地方标准以及相关规范等。质量、安全、技术规格、物理特性等参数应满足国家、行业、地方相关标准和要求。

# 第五章、比选申请文件格式

（比选项目名称）

比 选 申 请 文 件

比选申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

- 比选申请函

（比选人名称）：

根据贵方              （项目名称）项目的比选文件，我们提供本比选申请文件一正二副，据此声明并同意如下内容：

1、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需货物及服务，总投标价为 XX。

2、我方为本项目提交的比选文件正本1份，副本2份，电子文档（光盘或U盘）1份。

3、我方承诺比选申请文件递交截止时间届满后 90天（日历天）。

4、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解比选人不一定将合同授予最低报价的比选申请人的行为。

比选申请人：（盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

年月日

- 报价表

比选编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写（元） 大写（元） |  |

注：本项目报价是供应商完成本项目所有内容的最终报价(含税、运输及人工)等费用，采购人不再支付其他任何费用。

比选申请人：                   （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：     （签字）

日期：年  月  日

- 法定代表人/负责人身份证明

比选申请人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 系      （比选申请人名称）             的法定代表人/负责人（职务：电话：）。

特此证明。

附：法定代表人身份证/负责人复印件（正反面）

比选申请人：            （盖单位章）

年  月  日

注：法定代表人/负责人亲自参加比选而不委托代理人比选适用。

- 法定代表人/负责人授权书

本人（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人/负责人，现委托本单位人员（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从比选申请截止之日算起XX日历天。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人/负责人身份证复印件（正反面）

（2）委托代理人身份证复印件（正反面）

比选申请人：         （盖单位章）

法定代表人/负责人：         （签字）

委托代理人：         （签字）

联系电话：           （固定电话）（移动电话）

年  月   日

注：（1）法定代表人/负责人不亲自参加比选而委托代理人参加适用。

（2）委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选申请文件不予接收做废标处理

- 比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数：（名） |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人：                  （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：    （签字）

年  月  日

- 比选申请人对资格要求规定条件的承诺函

（比选人名称）：

本单位（比选申请人名称）参加（项目名称）的比选活动，现承诺：

我单位满足比选申请人的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）我单位与其他比选申请人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

比选申请人：                   （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：     （签字）

年  月  日

- 比选文件要求供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（格式自拟）

| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 类别 | 合同日期 | 服务期限 | 合同价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- 供应商类似项目业绩一览表

比选申请人：                   （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：     （签字）

日期：年  月  日

- （九）供应商类似项目业绩情况表

| 1 | 合同名称： |
| --- | --- |
|  | 业主名称： |
|  | 合同价格： |
|  | 合同地址： |
| 2 | 所承担合同的主要内容： |
| 3 | 合同类别： |
| 4 | 服务规模： |
| 5 | 项目负责人： |
| 6 | 合同日期： |
| 7 | 服务期限： |
| 8 | 项目描述： |
| 9 | 其他： |

注：1、每个业绩项目单独填表并编号，应按要求填报业绩表并附相关有效证明材料，盖章方式不作要求。

2、表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

比选申请人：                   （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：     （签字）

日期：年  月  日