南江县人民医院

医保业务综合服务终端设备院内采购项目

采购编号：NYCG-26018-XX

竞

争

性

谈

判

文

件

采购单位：南江县人民医院

二O二六年五月

# 第一章谈判须知

南江县人民医院拟以竞争性谈判方式对南江县人民医院医保业务综合服务终端设备院内采购项目进行采购。特邀请符合要求的单位按照谈判文件的有关要求前来报名。

一、采购编号：NYCG-26018-XX

二、采购项目名称：南江县人民医院医保业务综合服务终端设备院内采购项目

三、采购项目概况：

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 医保业务综合服务终端设备 | - 20 | - 台 | - 5200 | - 104000 |

- 四、最高限价：总预算104000元，报价金额高于预算金额视为无效。

- 五、采购方式：竞争性谈判。

★六、供应商应当提供的资格证明材料：

- 1.具有独立承担民事责任的能力：供应商是法人的，提供统一社会信用代码《营业执照》复印件；供应商是其他组织的，提供能够证明其依法有效存在的书面材料复印件；供应商是自然人的，提供其有效期内的身份证复印件。

- 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。

- 3.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明或承诺函。

- 4.参加本项目政府采购活动的供应商、法定代表人（主要负责人）在参加本项目前三年内不具有行贿犯罪记录：提供承诺函。

- 5.特殊资格要求：无

- 6.其他要求：

- （1）提供法定代表人/组织负责人有效期内的身份证复印件；

- （2）供应商派出参加采购活动的代表不是法定代表人或组织负责人的，应提供派出代表的《授权委托书》及其有效期内的身份证复印件；

- （3）提供供应商基本情况表；

- （4）提供谈判承诺函。

- 注：以上资料须加盖公章。

★七、技术要求（参数）：

- 1.CPU：性能不低于8核处理器。

- 2.操作系统：Android 8.1 64bits 及以上操作系统。

- 3.存储：不低于4GB RAM+64GB ROM。

- 4.触显一体屏：主屏不低于 10 寸。

- 5.分辨率：不低于800x1280，电容多点触摸屏。

- 6.通信方式：支持3G或4G 国内全网通；支持连接有线网络

- 7.Wi-Fi：支持2.4GHz&5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac。

- 8.蓝牙：支持蓝牙2.1+EDR/3.0/4.0 LE/4.2 BLE。

- 9.人脸摄像头：内置式，3D结构光摄像头，MIPI接口

- 10.条码扫描：支持一维、二维码。

- 11.人体感应：具备人体接近感应器。

- 12.卡槽：1个Nano SIM，支持1.8V/3.0V。

- 13.身份证模块：具备身份证接入、读取。

- 14.读卡方式：支持 M0/M1/CPU 非接卡。

- 15.外接键盘：支持USB接口接入键盘。

- 16.至少包含以下外部接口：1x RJ45 LAN口；2x USB Type A口；lx Micro USB调试口；1x RJ11 232串口。

- 17.电源适配器：DC 12V/2A。

- 18.指示灯：红、黄、蓝三色 LED 指示灯。

- 19.喇叭：不低于2x 2W。

- 20.按键：电源键（锁屏键）+音量加/减键（隐藏式）

- 21.外部存储卡：支持MicroSD（TF），最大到128G。

- 22.安装方式：可直接放置于桌面，带底座支架。

★八、商务要求：

1.交货/服务时间：以合同约定为准。

2.交货/服务地点：南江县人民医院指定地点。

3.报价组成：供应商所报价格是响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目所涉及的接口费、设备购置费、安装运输费、人工费、差旅费、保险费、安全文明费、材料费、培训费、税费及合理的利润等完成本项目的一切相关费用。在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

4.付款方式：

（1）项目经采购人验收合格后，成交供应商须按合同总价向采购人提供具有合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，达到付款条件之日起30日，支付合同总金额的95%。

（2）自验收合格之日起2年后无质量问题，达到付款条件起30日内，支付合同金额的5%。在甲方付款前，乙方应先按照合同总金额出具合法有效完整的完税发票及凭证资料。否则，甲方有权拒绝付款并且不因此承担违约责任。

5.质保期：自最终验收合格之日起2年内为质保期，质保期内提供免费维保及软件升级。

6.售后服务：成交人应提供7*24小时售后服务电话，出现故障后30分钟内响应，24小时完成维修或更换。重大问题及反复出现的问题，供应商必须派人24小时内到达现场参与解决。（自然灾害等不可抗因素除外）货物出现质量问题，供应商应负责“三包”，费用由供应商负担。

7.验收标准严格参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。由甲方组织人员进行最终验收。

九、开标时间及地点：

1.递交响应文件截止时间：2026年5月29日14:30。

2.响应文件的递交：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，为无效响应文件，不予接收（本项目不接受邮寄的响应文件）。

3.响应文件开启时间：2026年5月29日14:30。

4.谈判地点：南江县人民医院第二办公区五楼

十、本次采购项目在南江县人民医院官网上以公告形式发布。

十一、联系方式：

联系人：张先生  联系电话：15536984060

纪委办：张女士  联系电话：0827-8205677

（注：以上带★为实质性参数，技术参数及商务应答不允许负偏高，负偏高视为无效响应）

# 第二章响应文件格式

一、响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或谈判过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

二、资格性响应文件正本1份副本1份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

三、其他响应文件正本1份副本1份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

四、（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

五、响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

六、响应文件正本和副本须采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

七、响应文件需进行密封包装，响应文件可以单独密封包装，也可以将所有响应文件密封包装在一个密封袋内。响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

八、未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收并视为无效响应文件。

第一部分“资格性响应文件”格式

格式1-1

（正本/副本）

XX项目

资格性响应文件

供应商名称：

采购项目编号：

法定代表人或委托代理人签字：

XXXX年XX月XX日

一、法定代表人授权书/法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明

谈判人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：系（供应商名称）的法定代表人（职务：电话）。属实。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

年月日

注：此证明仅用于法定代表人亲自投标而非委托代理人谈判。

……………………………………………………………………

（二）法定代表人授权书：

本授权书：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我公司“XX项目”（采购项目编号）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：XXX

法定代表人或授权代表签字：XXX

供应商名称：XXX（盖单位公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

注：本授权书仅用于委托代理人谈判而非法定代表人参加谈判。

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

三、谈判承诺函（实质性要求）

南江县人民医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

四、本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无不良行为记录及重大违法记录承诺书

南江县人民医院：

我公司承诺，在参加本项目（采购项目名称：采购项目编号：）投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消成交资格、法定时间内禁止参与政府采购投标等）。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

五、供应商和报价产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：供应商应按谈判文件第一章第六项“供应商应当提供的资格证明材料”的相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的可自拟。

第二部分“其他响应文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

XX项目

其他响应文件

供应商名称：

采购项目编号：

法定代表人或委托代理人签字：

XXXX年XX月XX日

一、报价函

南江县人民医院：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目谈判文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本谈判文件依据《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本XX份，副本XX份，用于谈判报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定之日起XX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

二、报价表

| 序号 | 标的名称 | 制造商家、品牌/规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |

注：1.供应商所报价格是响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目所涉及的接口费、设备购置费、安装运输费、人工费、差旅费、保险费、安全文明费、材料费、培训费、税费及合理的利润等完成本项目的一切相关费用。供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

2.“报价表”为多页的，每页均需加盖谈判供应商印章。

3.“报价表”以包为单位填写。

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年  月  日

三、服务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，	其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

四、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 谈判要求 | 谈判应答 |
| --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

五、提供产品的技术白皮书或彩页（使用说明书、标签图片、实物图片、产品的合格证明文件等）以供比选（实质性要求）。

六、谈判文件提及或供应商认为需要提供的其他材料

# 南江县人民医院XXXX采购合同

合同编号：

签订地点：

签订时间：    年   月   日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及    采购项目（项目编号）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同标的

| 序号 | 产品名称 | 品牌/生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

1.本合同采购的软件系统及相关服务的具体名称、版本、功能模块、技术参数等，详见本合同附件一《功能清单及技术规格说明书》。

2.项目实施后，乙方须向甲方交付的最终成果包括但不限于：

（1）可稳定运行的软件系统安装程序及全套授权文件；

（2）全套技术文档，包括但不限于：需求规格说明书、系统设计文档、接口文档、系统部署手册、用户操作手册、管理员维护手册；

二、合同价格：

本合同价格为固定包干价格，合计人民币 元整（大写： ），该价格包括但不限于：软件授权许可费、安装部署费、调试费、二次开发费、接口开发费、数据迁移费、第三方系统集成服务费、培训费、质保期内维保费、软件升级费、保险费、税费、实施期间差旅费等乙方为完成本合同项下全部义务，甲方应当支付的全部费用。货币结算单位为人民币。本合同执行期内，合同总价不变，甲方无需就本合同约定范围内支付任何额外费用。

三、主体资格及知识产权承诺

1.乙方应保证其对该软件系统拥有完全的知识产权或已得到权利人的充分授权，并确保向甲方提供的所有资质文件真实合法有效，否则甲方有权解除合同，乙方应在甲方发出解除通知后3日内返还甲方已支付的全部费用，并应向甲方承担由此给甲方造成的全部损失。

2.乙方应保证其拥有该软件系统涉及的包括源代码在内的所有知识产权（如有第三方组件须提供合法授权证明）。如有任何第三方就该软件系统所涉知识产权主张权利，乙方对此承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

3.在本合同履行过程中，乙方利用甲方提供的业务数据、需求信息等产生的任何技术成果或改进，其知识产权归甲方所有。

四、交货时间和地点

1.交付内容与时间：乙方应在本合同签订生效后XX日内，完成本合同第一条约定的全部软件系统及技术文档的交付，并安装部署至甲方指定的服务器或终端。

2.完成标准：安装部署完成后，本合同附件一所列全部功能模块应可在甲方环境正常运行，全部接口均已调通，全部初始数据均已迁移完毕。

五、货物安装及验收

1.项目安装调试完毕后，乙方提出验收申请，甲方在10日内组织初步验收。初步验收内容为检查合同及附件约定的软件功能、技术文档是否齐备，系统是否可运行。初步验收合格后，进入60日试用期；试运行期间，乙方须指派技术人员提供现场或远程保障支持。试运行期间若发生影响核心业务正常运行的重大质量缺陷，试运行期自缺陷修复之日起重新计算。试运行期满且系统连续稳定运行，乙方对所有发现的问题均已解决后，乙方向甲方书面提出最终验收申请，甲方在7个工作日内完成最终验收。

2. 验收标准：按照国家有关规定、甲方谈判文件的质量要求、技术指标、乙方的响应文件及承诺，与本合同约定标准进行验收。甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判文件与响应文件中，按照质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3.产品需满足下列内容：

（1）《功能清单及技术规格说明书》中约定的所有功能模块及技术参数；

（2）政策法规等相关规定要求的相关证明材料。

4.如验收合格，双方签署政府采购项目验收报告，验收不合格的，由成交供应商进行整改，如经成交供应商2次整改仍不能验收合格，采购人有权要求换货。

5.如具体产品经乙方2次调换或仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付产品，乙方应支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.乙方书面提出验收申请后15日内，甲方无故不进行验收工作并已使用产品的，视同已安装调试完成并验收合格。

六、人员培训

1.乙方应对甲方指定的管理人员及操作人员进行免费培训，保证受训人员能独立操作并对该系统进行日常维护。

2.培训内容应至少包括：系统管理、操作使用、常见故障排查、报表定制、接口调用等。

3.培训记录经双方签字确认后作为验收资料存档。

七、质量承诺：

1.乙方应保证该软件系统功能完整、运行稳定，符合或优于国家（行业）标准（在无国家标准时，符合行业标准，相关标准不一致的，以较之更为严格的为准），以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标。

2.在质保期内乙方应保证系统因故障停用时间小于7个工作日（工作日按照每年365天，每天24小时进行计算）。

3.如因软件系统质量瑕疵导致甲方无法正常使用或影响使用效果，由此与患者或第三方发生纠纷而导致甲方赔偿，乙方对此承担全部责任。

4.乙方保证该软件系统不包含任何恶意代码、后门程序或未经甲方授权的数据采集功能。如有违反，视为根本违约，甲方有权立即解除合同，乙方应返还全部已收款项并支付合同总价20%的违约金。

八、产品保修及维修：

1.质保期：项目最终验收合格后2年。质保期内，乙方提供免费的软件升级、故障修复及技术支持服务。

2.质保期内，提供7×24小时售后服务，乙方接到甲方故障通知后30分钟内响应，2小时内到达现场或远程接入处理，24小时内排除故障或提供有效替代方案。

3.质保期内，乙方提供每月定期巡检服务，确保系统运行状态良好。

4.质保期内，乙方应免费向甲方提供该软件的主版本、次版本及补丁的所有升级服务，包括但不限于功能优化、法规性强制标准更新、安全漏洞修补等。

5.质保期内，因甲方业务变化提出的功能性增补或修改，如属于本附件一功能清单之外的重大变更，由双方另行协商费用；如属于对已有功能的微调、报表格式调整或配置性修改，乙方应免费提供。

6.质保期内，非因甲方原因导致系统无法稳定运行，且单次故障时间超过15天，或同一核心故障累计发生超过4次，经甲方书面催告后，乙方仍无法根治的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应退还剩余质保期对应比例的服务费用，并按合同总价的20%支付违约金。

九、数据安全、知识产权及源代码

1.数据主权：系统运行期间产生和沉淀的所有业务数据（患者信息、诊疗、运营数据等）权属归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得以任何理由留存、复制、分析或用于合同目的之外的任何用途。

2.合同终止后的合作义务：本合同无论因何种原因终止，在终止后90日内，乙方有义务：

（1）无偿将甲方所有业务数据以通用、开放格式完整导出并交付甲方；

（2）向甲方或甲方指定的第三方提供为解读和使用上述数据所必需的、合理的技术解释和协助。

3.源代码有条件交付：为保障甲方信息系统连续性，发生下列情形之一时，甲方有权要求乙方将本项目所有相关的二次开发源代码及全套部署编译文档交付至甲方：

（1）乙方实质性停止运营、进入破产或解散程序；

（2）乙方无正当理由连续停止提供质保或维保服务超过30日；

（3）本合同履行期限届满后，甲方未能与乙方就后续维保服务达成续约。

十、付款方式

1.项目验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同金额的95%；自验收合格之日起2年后，达到付款条件起30日内，支付合同金额的5%。

2.以上全部金额，在甲方付款前，乙方应先按照合同总金额出具合法有效完整的完税发票及凭证资料。否则，甲方有权拒绝付款并且不因此承担违约责任。

十一、违约责任

1.甲方违约责任：甲方逾期支付合同价款的，每逾期一日应向乙方偿付应付未付款项万分之五的违约金。逾期超过60日的，乙方有权暂停服务或解除合同。

2.乙方逾期交付违约责任：乙方未按约定时间完成交付的，每延迟一日，按合同总价的千分之五向甲方支付违约金；逾期超过60日仍未完成部署或验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方除返还全部已收款项外，还应按合同总价的20%支付违约金。

3.乙方违反维保义务违约责任：乙方未按第八条约定的时限和标准履行维保义务的，每发生一次，应向甲方支付合同总价款2%的违约金。甲方有权委托第三方进行维修，产生的费用全部由乙方承担。

4.知识产权违约：若因乙方提供的软件系统侵犯他人知识产权，导致甲方无法使用、涉诉或被追究责任，乙方应独立承担全部费用，按本合同第十一条第2款向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此遭受的全部其他损失。

5.损失赔偿范围：任何一方违约，其支付的违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应予以补足。受偿方为主张权利而支出的全部合理费用，包括但不限于鉴定费、公证费、律师费、诉讼费、保全费、保全担保费等，均由违约方承担。

十二、争议解决

因履行本协议导致的纠纷由甲乙双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商无果，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

本协议一式五份，甲方四份，乙方一份，甲乙双方签字及盖章后生效。

十四、送达

甲、乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送且在收到时视为正式送达，或以邮寄方式寄出后3个工作日后视为正式送达，或以快递方式交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）： | 法定代表人（授权代表）： |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账户： | 银行账户： |
| 电话： | 电话： |
| 纳税人识别号 | 纳税人识别号： |
| 合同签订日期： 年 月 日 | 合同签订日期： 年 月 日 |

附件：

配置清单