
	制氧机房管道改造管路及阀门接头清单

	序号
	货物品名
	规格型号
	单位
	工程量
	单价
	总价

	1
	管道Φ50
	50×2.5
	米
	18
	
	

	2
	管道Φ60
	60×2.5
	米
	8
	
	

	3
	管道φ25
	25×2.5
	米
	11
	
	

	4
	管道φ40
	40×2.5
	米
	14
	
	

	5
	三通φ50
	50×2.5
	个
	4
	
	

	6
	三通φ25
	25×2.5
	个
	4
	
	

	7
	变径50变40
	×2.5
	个
	2
	
	

	8
	弯头φ50
	50×2.5
	个
	14
	
	

	9
	弯头φ60
	60×2.5
	个
	4
	
	

	10
	弯头40
	40×2.5
	个
	8
	
	

	11
	弯头φ25
	25×2.5
	个
	6
	
	

	12
	阀门50
	50×2.5
	个
	8
	
	

	13
	阀门2½
	×2.5
	个
	2
	
	

	14
	       阀门25
	25×2.5
	个
	4
	
	

	15
	       阀门40
	40×2.5
	个
	4
	
	

	16
	固定支架
	
	批
	 1
	
	

	17
	辅材
	
	批
	1
	
	


     
[bookmark: _GoBack]      以上材料包含拆除原有管道和安装新的管道所有干价，管道用医用无缝不锈钢管，采用氩弧焊连接管路
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